ORDIN nr. 914 din 26 iulie 2006

pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare

EMITENT:     MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 august 2006

Data intrarii in vigoare : 15 august 2006

Forma actualizata valabila la data de : 14 noiembrie 2017

Prezenta forma actualizata este valabila de la 9 octombrie 2016 pana la data selectata

──────────

*) Notă CTCE:

*) Forma consolidată a <LLNK 12006   914 52GF11   0 35>ORDINULUI nr. 914 din 26 iulie 2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 695 din 15 august 2006, la data de 7 octombrie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: <LLNK 12006  1144 50GF01   0 40>ORDINUL nr. 1.144 din 15 septembrie 2006; <LLNK 12009  1030 501201   0 36>ORDINUL nr. 1.030 din 20 august 2009; <LLNK 12016  1096 501201   0 40>ORDINUL nr. 1.096 din 30 septembrie 2016.

Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

──────────

Având în vedere prevederile <LLNK 12006    95 10 201   0 66>art. 175 alin. (1) al titlului VII "Spitale" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,

în temeiul <LLNK 12006   862 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,

văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de sănătate publică nr. E.N. 2.450/2006,

ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

ART. 1

Se aprobă normele privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, prevăzute în anexele nr. 1-4.

ART. 2

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 3

Autoritatea de sănătate publică, Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, ministerele cu reţea sanitară proprie, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, inspecţiile sanitare de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, spitalele publice şi private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 3^1

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte prevederi contrare.

-----------

Art. 3^1 a fost introdus de pct. 1 al <LLNK 12006  1144 50GF01   0 51>art. I din ORDINUL nr. 1.144 din 15 septembrie 2006 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 22 septembrie 2006.

ART. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Bucureşti, 26 iulie 2006.

Nr. 914.

ANEXA 1

<LLNK 12006     0112GFs1   0  5>NORMA

privind procedura de autorizare sanitară de funcţionare a spitalului

ANEXA 2

<LLNK 12006     0112GFt1   0  5>NORMA

privind organizarea funcţională generală a spitalului

ANEXA 3

<LLNK 12006     0112GFu1   0  5>NORMA

privind structura funcţională a compartimentelor şi serviciilor din spital

ANEXA 4

<LLNK 12006     0112GFv1   0  5>NORMA

privind asigurarea condiţiilor generale de igienă

ANEXA 5

Dotarea minimă pentru acordarea serviciilor de urgenţă

*T*

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                       DISPOZITIVE ŞI MATERIALE                                        │

├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬──────┤

│   UTILIZARE                     │                      REPER                   │CANTI-│

│                                 │                                              │TATE  │

│                                 │                                              │MINIMĂ│

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│CALEA AERIANĂ                    │SET CĂI OROFARINGIENE (ADULT/COPIL)           │  1   │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│                                 │ASPIRATOR SECREŢII                            │  1   │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│                                 │SONDĂ ASPIRAŢIE RIGIDĂ TIP YANKAUER           │  1   │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│                                 │SONDĂ ASPIRAŢIE FLEXIBILĂ MĂRIMI DIFERITE     │  2   │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│                                 │PENSĂ MCGILL MĂRIMI DIFERITE (ADULT/COPIL)    │  2   │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│RESPIRAŢIE                       │BALON VENTILAŢIE (ADULT/COPIL)                │  2   │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│                                 │MASCĂ VENTILAŢIE MĂRIMI DIFERITE (ADULT/COPIL)│  4   │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│                                 │MASCĂ ADMINISTRARE OXIGEN (ADULT/COPIL)       │  2   │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│                                 │TUB OXIGEN PORTABIL (5 L)                     │  1   │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│CIRCULAŢIE                       │DEFIBRILATOR SEMIAUTOMAT                      │  1   │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│                                 │TENSIOMETRU MANUAL                            │  1   │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│                                 │STETOSCOP                                     │  1   │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│                                 │CANULĂ ACCES INTRAVENOS DIFERITE MĂRIMI       │  5   │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│                                 │TRUSĂ PERFUZIE                                │  2   │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│                                 │SERINGĂ 5 ML                                  │  5   │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│                                 │SERINGĂ 10 ML                                 │  5   │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│TRAUMĂ                           │GULER CERVICAL MĂRIMI DIFERITE (ADULT/COPIL)  │  2   │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│                                 │FAŞĂ DIFERITE DIMENSIUNI                      │ 10   │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│                                 │PANSAMENT STERIL DIFERITE DIMENSIUNI          │  5   │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│                                 │LEUCOPLAST ROLĂ                               │  1   │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│                                 │MĂNUŞI EXAMINARE                              │ 10   │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│                                 │MĂNUŞI STERILE PERECHI                        │  5   │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│                                 │ALCOOL SANITAR FLACON                         │  1   │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│                                 │SOLUŢIE ANTISEPTICĂ FLACON                    │  1   │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│ALTELE                           │GLUCOMETRU                                    │  1   │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│                                 │PULSOXIMETRU PORTABIL                         │  1   │

├─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴──────┤

│                                     MEDICAMENTE                                       │

├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬──────┤

│          DENUMIRE               │          FORMA DE PREZENTARE                 │CANTI-│

│                                 │                                              │TATE  │

│                                 │                                              │MINIMĂ│

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│ADRENALINĂ                       │FIOLE                                         │   5  │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│ATROPINĂ                         │FIOLE                                         │   5  │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│AMIODARONĂ                       │FIOLE                                         │   5  │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│GLUCOZĂ 33%                      │FIOLE                                         │   5  │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│NITROGLICERINĂ SPRAY             │FLACON                                        │   1  │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│ASPIRINĂ                         │CP                                            │   5  │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│DIAZEPAM                         │FIOLE                                         │   2  │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│METOPROLOL                       │CP                                            │   5  │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│CAPTOPRIL                        │CP                                            │   5  │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│AMLODIPINĂ                       │CP                                            │   5  │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│FUROSEMID                        │FIOLE                                         │   5  │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│HEMISUCCINAT HIDROCORTIZON 100 MG│FIOLE                                         │   5  │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│ALGOCALMIN                       │CP                                            │   5  │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│ALGOCALMIN                       │FIOLE                                         │   5  │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│PARACETAMOL                      │CP                                            │   5  │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│BETA2 MIMETIC INHALATOR          │FLACON                                        │   1  │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│ANTIHIPERTENSIV INJECTABIL       │FIOLE                                         │   2  │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│METOCLOPRAMID                    │FIOLE                                         │   2  │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│ANTISPASTIC INJECTABIL           │FIOLE                                         │   2  │

├─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴──────┤

│                        SOLUŢII PERFUZABILE                                            │

├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬──────┤

│          DENUMIRE               │          FORMA DE PREZENTARE                 │CANTI-│

│                                 │                                              │TATE  │

│                                 │                                              │MINIMĂ│

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│SER FIZIOLOGIC 500 ML            │FLACON                                        │   2  │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│GLUCOZĂ 5% 500 ML                │FLACON                                        │   1  │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤

│GLUCOZĂ 10% 500 ML               │FLACON                                        │   1  │

└─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴──────┘

*ST*

(la 07-10-2016 Anexa 5 a fost introdusă de <LLNK 12016  1096 501201   0128>Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.096 din 30 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 07 octombrie 2016)